Innehållsförteckning		Sid

Innehållsförteckning	 Sid	1

PVB	             TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM	1

PVB.2	     Blandare	1

PVB.21	Duschblandare och duschanordningar	2

PVB.22	Badkarsblandare	5

PVB.23	Tvättställsblandare och bidéblandare	6

PVB.24	Disklådsblandare	10

PVB.25	Tvättstugeblandare	13

PVB.26	Tvättränneblandare	13

PVB.27	Spolblandare	13

PVB	TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM

PVB.2	Blandare

Samtliga blandare skall uppfylla gällande funktionskrav enligt Boverkets byggregler (BBR), samt vara bedömda i Byggvarubedömningen.

Blandare ska finnas lagerförda hos svensk VVS-grossist med reservdelar.

Montering ska utföras enligt tillverkarens dokumenterade anvisningar.

PVB.21	Duschblandare och duschanordningar

PVB.23	Tvättställsblandare och bidéblandare

BL 1

Tvättställsblandare, Mora INXX II small soft/sharp

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

Keramisk tätning

Omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX®, G3/8, L=350

Eco (energi- och vattenbesparande konstantflödesstrålsamlare           4,5 l/min vid 2–6 bar)

Uppfyller EU-taxonomin avseende vattenflöde

Energiklass A enligt SS-EN 820000

- Krom	Soft	MA nr 274001    	RSK 827 65 00

- Mattsvart	Soft	MA nr 274001.12 	RSK 827 65 01

- Polerad mässing*	Soft	MA nr 274001.60 	RSK 827 65 02

- Borstad mässing*	Soft	MA nr 274001.62 	RSK 827 65 03

- Krom	Sharp	MA nr 274003    	RSK 827 65 04

- Mattsvart	Sharp	MA nr 274003.12 	RSK 827 65 05

- Polerad mässing*	Sharp	MA nr 274003.60 	RSK 827 65 06

- Borstad mässing*	Sharp	MA nr 274003.62 	RSK 827 65 07

- (*PVD beläggning)

BL 2

Tvättställsblandare, Mora INXX II LEED/BREEAM small soft/sharp

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

Anpassad för LEED/BREEAM

Keramisk tätning

Omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX®, G3/8, L=350

Flöde 1,7 l/min vid 3 bar

Uppfyller EU-taxonomin avseende vattenflöde

- Krom	Soft	MA nr 274001.LD1    	RSK 827 65 24

- Mattsvart	Soft	MA nr 274001.12LD1 	RSK 827 65 25

- Polerad mässing*	Soft	MA nr 274001.60LD1 	RSK 827 65 28

- Borstad mässing*	Soft	MA nr 274001.62LD1 	RSK 827 65 29

- Krom	Sharp	MA nr 274003LD1    	RSK 827 65 32

- Mattsvart	Sharp	MA nr 274003.12LD1 	RSK 827 65 33

- Polerad mässing*	Sharp	MA nr 274003.60LD1	RSK 827 65 34

- Borstad mässing*	Sharp	MA nr 274003.62LD1	RSK 827 65 35

- (*PVD beläggning)

BL 3

Tvättställsblandare, Mora INXX II LEED/BREEAM small soft/sharp

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

Anpassad för LEED/BREEAM

Keramisk tätning

Omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX®, G3/8, L=350

Flöde 3,0 l/min vid 3 bar

Uppfyller EU-taxonomin avseende vattenflöde

- Krom	Soft	MA nr 274001.LD3     	RSK 827 65 27

- Mattsvart	Soft	MA nr 274001.12LD3 	RSK 827 65 26

- Polerad mässing*	Soft	MA nr 274001.60LD3 	RSK 827 65 30

- Borstad mässing*	Soft	MA nr 274001.62LD3 	RSK 827 65 31

- Krom	Sharp	MA nr 274003LD3    	RSK 827 65 36

- Mattsvart	Sharp	MA nr 274003.12LD3 	RSK 827 65 37

- Polerad mässing*	Sharp	MA nr 274003.60LD3	RSK 827 65 68

- Borstad mässing*	Sharp	MA nr 274003.62LD3	RSK 827 65 39

- (*PVD beläggning)

BL4

Tvättställsblandare, Mora INXX II medium soft/sharp

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

Keramisk tätning

Omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX®, G3/8, L=350

Eco (energi- och vattenbesparande konstantflödesstrålsamlare             4,5 l/min vid 2–6 bar)

Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX®, G3/8, L=350

Uppfyller EU-taxonomin avseende vattenflöde

Energiklass A enligt SS-EN 820000

- Krom	Soft	MA nr 274011     	RSK 827 65 08

- Mattsvart	Soft	MA nr 274011.12 	RSK 827 65 09

- Polerad mässing*	Soft	MA nr 274011.60 	RSK 827 65 10

- Borstad mässing*	Soft	MA nr 274011.62 	RSK 827 65 11

- Krom	Sharp	MA nr 274013     	RSK 827 65 12

- Mattsvart	Sharp	MA nr 274013.12 	RSK 827 65 13

- Polerad mässing*	Sharp	MA nr 274013.60 	RSK 827 65 14

- Borstad mässing* 	Sharp	MA nr 274013.62 	RSK 827 65 15

- (*PVD beläggning)

BL5

Tvättställsblandare, Mora INXX II high soft/sharp

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

Keramisk tätning

Omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX®, G3/8, L=350

Eco (energi- och vattenbesparande konstantflödesstrålsamlare              4,5 l/min vid 2–6 bar)

Uppfyller EU-taxonomin avseende vattenflöde

Energiklass A enligt SS-EN 820000

- Krom	Soft	MA nr 274021     	RSK 827 65 16

- Mattsvart	Soft	MA nr 274021.12 	RSK 827 65 17

- Polerad mässing*	Soft	MA nr 274021.60 	RSK 827 65 18

- Borstad mässing*	Soft	MA nr 274021.62 	RSK 827 65 19

- Krom	Sharp	MA nr 274023     	RSK 827 65 20

- Mattsvart	Sharp	MA nr 274023.12 	RSK 827 65 21

- Polerad mässing*	Sharp	MA nr 274023.60 	RSK 827 65 22

- Borstad mässing*	Sharp	MA nr 274023.62 	RSK 827 65 23

- (*PVD beläggning)

- PVB.24	Disklådsblandare

PVB.25	Tvättstugeblandare

PVB.26	Tvättränneblandare

PVB.27	Spolblandare